## el_
| el_30 | el_40 | el_50 | el_60 | el_70 | el_80 | el_90
Wind_Off | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946
Wind_On | 689550.7623 | 697115.6413 | 697115.6413 | 697115.6413 | 697115.6413 | 697115.6413 | 697115.6413
aec_100MW
battery | 269714.3079 | 273086.8248 | 273086.8248 | 273086.8247 | 273086.8247 | 273086.8249 | 273086.8247
bio | 12397.3359 | 11028.9163 | 11031.2088 | 11031.2088 | 11025.0174 | 11029.2174 | 11031.2088
bio_boiler_chp
bio_chp | 9907.2974 | 9397.0376 | 9394.7451 | 9394.7451 | 9400.9365 | 9396.7365 | 9394.7451
eboi_pth
h_2_cc_hi | 29332.6856 | 29386.6046 | 29386.6046 | 29386.6046 | 29386.6046 | 29386.6046 | 29386.6046
h_2_cc_hi_chp
h_2_fuel_cell
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 2255.9782 | 2361.6941 | 2362.5027 | 2363.0013 | 2363.0013 | 2362.3228 | 2361.7549
hyd_psp_season | 1496.11 | 1525.9969 | 1527.3145 | 1526.3344 | 1526.2847 | 1526.5736 | 1525.9475
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 3004.6316 | 3089.641 | 3087.5149 | 3087.9963 | 3088.046 | 3088.4356 | 3089.6297
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW

## el_wind_constraint_
| el_wind_constraint_30 | el_wind_constraint_40 | el_wind_constraint_50 | el_wind_constraint_60 | el_wind_constraint_70 | el_wind_constraint_80 | el_wind_constraint_90
Wind_Off | 244805.946 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204
Wind_On | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696
aec_100MW
battery | 263332.3687 | 261490.9716 | 250825.2741 | 250034.1918 | 250034.1904 | 250034.1903 | 250034.1896
bio | 14438.5534 | 18375.8954 | 37943.9462 | 38143.9842 | 38107.904 | 38066.5532 | 38114.8976
bio_boiler_chp
bio_chp | 12736.2639 | 16724.3328 | 18056.0538 | 17856.0158 | 17892.096 | 17933.4468 | 17885.1024
eboi_pth
h_2_cc_hi | 60492.7374 | 39175.4924 | 27026.2464 | 23488.5241 | 23488.5241 | 23488.5241 | 23488.5241
h_2_cc_hi_chp
h_2_fuel_cell
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 3414.3419 | 2828.247 | 1915.8446 | 1753.8276 | 1752.7349 | 1753.0135 | 1751.7175
hyd_psp_season | 3114.7118 | 2904.8806 | 1603.5699 | 1485.5416 | 1487.5206 | 1486.5087 | 1485.9503
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 5718.2192 | 4910.5503 | 3307.036 | 3078.3787 | 3077.4923 | 3078.2256 | 3080.08
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW

## el_windpv_constraint_
| el_windpv_constraint_30 | el_windpv_constraint_40 | el_windpv_constraint_50 | el_windpv_constraint_60 | el_windpv_constraint_70 | el_windpv_constraint_80 | el_windpv_constraint_90
Wind_Off | 244805.946 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204
Wind_On | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696
aec_100MW
battery | 263251.5522 | 261114.538 | 254133.3442 | 258589.1571 | 260028.5187 | 262421.4297 | 263750.8877
bio | 14442.2839 | 18784.4124 | 38340.0792 | 36725.9769 | 36452.869 | 36677.7379 | 35553.5429
bio_boiler_chp
bio_chp | 12722.8179 | 17487.807 | 17659.9208 | 19274.0231 | 19547.131 | 19322.2621 | 20446.4571
eboi_pth | [8 empty] | h2 | psp | diff
h_2_cc_hi | 60992.073 | 42352.9445 | 32003.4662 | 29078.9142 | 28142.4337 | 26789.7968 | 25748.9479 | el used | 137586.4493 | 75298.8555 | 62287.5938
h_2_cc_hi_chp | [7 empty] | el loss | 76594.3763 | 14306.7825
h_2_fuel_cell | [7 empty] | diff electrolysis | 39212.138
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 3403.7544 | 2894.1724 | 2702.5978 | 2525.3299 | 2283.2522 | 2020.126 | 1864.0603
hyd_psp_season | 3110.3455 | 2956.1629 | 2490.2277 | 2358.193 | 2429.5854 | 2219.9972 | 2291.4554
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 5721.2326 | 4933.945 | 4825.5829 | 4395.9658 | 4169.6863 | 3649.2261 | 3425.7971
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW

## h_2_
| h_2_30 | h_2_40 | h_2_50 | h_2_60 | h_2_70 | h_2_80 | h_2_90
Wind_Off | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946 | 244805.946
Wind_On | 681982.1412 | 693156.2538 | 693156.2538 | 693156.2538 | 693156.2538 | 693156.2538 | 693156.2538
aec_100MW
battery | 257925.5772 | 263491.7886 | 263491.789 | 263491.7889 | 263491.7887 | 263491.7889 | 263491.7889
bio | 12719.6139 | 11366.5288 | 11357.8938 | 11363.5934 | 11367.9746 | 11365.5853 | 11363.7896
bio_boiler_chp
bio_chp | 10316.8149 | 9490.3639 | 9498.9989 | 9493.2993 | 9488.9181 | 9491.3074 | 9493.103
eboi_pth
h_2_cc_hi | 21813.0563 | 21347.2362 | 21347.2362 | 21347.2362 | 21347.2362 | 21347.2362 | 21347.2362
h_2_cc_hi_chp
h_2_fuel_cell
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 2147.7077 | 2235.9142 | 2233.3882 | 2235.2538 | 2233.2659 | 2236.1996 | 2234.5099
hyd_psp_season | 1253.0747 | 1304.5298 | 1304.3068 | 1304.1573 | 1304.1992 | 1304.2444 | 1303.8326
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 2753.698 | 2878.2495 | 2880.9985 | 2879.2825 | 2881.2285 | 2878.2495 | 2880.351
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW

## h_2_wind_constraint_
| h_2_wind_constraint_30 | h_2_wind_constraint_40 | h_2_wind_constraint_50 | h_2_wind_constraint_60 | h_2_wind_constraint_70 | h_2_wind_constraint_80 | h_2_wind_constraint_90
Wind_Off | 244805.946 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204
Wind_On | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696
aec_100MW
battery | 256466.6721 | 254453.3456 | 247986.5702 | 237591.8065 | 236349.69 | 236349.6886 | 236349.7788
bio | 14106.1675 | 16664.4047 | 24782.9353 | 38389.1476 | 38065.0702 | 38084.7637 | 38047.2279
bio_boiler_chp
bio_chp | 12725.5537 | 15386.2627 | 17702.6949 | 17610.8524 | 17934.9298 | 17915.2363 | 17952.7721
eboi_pth | [8 empty] | H2 | psp | diff
h_2_cc_hi | 45792.4504 | 29508.377 | 23158.6057 | 17705.4503 | 17708.323 | 17708.323 | 17708.323 | el used | 39946.5891 | 21862.1271 | 18084.462
h_2_cc_hi_chp | [7 empty] | el loss | 22238.2662 | 4153.8042 | 18084.462
h_2_fuel_cell | [7 empty] | diff h2 electrolysis | 11384.7779
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 3054.0658 | 2657.8126 | 1869.1235 | 1632.7831 | 1547.9949 | 1548.2007 | 1549.7572
hyd_psp_season | 2560.4292 | 2197.2456 | 1550.6849 | 1374.5333 | 1344.012 | 1344.2893 | 1343.0878
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 5312.6953 | 4614.7406 | 3183.249 | 3008.7462 | 2939.9112 | 2939.4281 | 2939.0731
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW

## h_2_windpv_constraint_
| h_2_windpv_constraint_30 | h_2_windpv_constraint_40 | h_2_windpv_constraint_50 | h_2_windpv_constraint_60 | h_2_windpv_constraint_70 | h_2_windpv_constraint_80 | h_2_windpv_constraint_90
Wind_Off | 244805.946 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204 | 311571.204
Wind_On | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696 | 507633.696
aec_100MW
battery | 256466.6721 | 254832.1187 | 245237.2554 | 245565.8692 | 246739.084 | 247185.4883 | 248869.5626
bio | 14106.1675 | 16712.035 | 33104.8588 | 37015.3811 | 34390.9823 | 34109.4997 | 33931.7156
bio_boiler_chp
bio_chp | 12725.5537 | 15474.1128 | 18130.3436 | 18984.6189 | 21609.0177 | 21890.5003 | 22068.2844
eboi_pth
h_2_cc_hi | 45792.4504 | 30179.1928 | 24414.9663 | 20291.7625 | 19544.0249 | 18176.5902 | 17245.3927
h_2_cc_hi_chp
h_2_fuel_cell
h_2_s_cavern
heatpump_pth
hpa_pth
hw_tank
hyd_psp_day | 3053.4205 | 2675.2383 | 1905.7788 | 1625.328 | 1465.3482 | 1659.0246 | 1464.5548
hyd_psp_season | 2559.8704 | 2238.2887 | 1590.8537 | 1453.3146 | 1402.9054 | 1696.0235 | 1608.1229
hyd_psp_week
hyd_res_day
hyd_res_season | 5313.8994 | 4635.2466 | 3328.2041 | 2923.4937 | 2691.7177 | 3139.9961 | 2916.4639
hyd_res_week
pv | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84 | 384041.84
ror | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068 | 24634.7068
soec_1MW